附表：需检测的设备明细

| 序号 | 名称 | 数目 | 规格型号 | 使用科室 | 检定/校准方式 | 校准参数 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式血压计 | 5 | 鱼跃 | 采血一科、采血二科 | 强检（6个月一次） | \ |  |  |
| 2 | 压力表 | 1 | 0-0.4Kpa | 消毒供应室 | 强检（6个月一次） | \ |  |  |
| 3 | 电子血压计 | 25 | YE655D,hem-7133，HEM-1000等 | 业务科室 | 强检 | \ |  |  |
| 4 | 采血称 | 60 | CZK-IIC | 采血一科、采血二科 | 强检 | \ |  |  |
| 5 | 电子称 | 7 |  | 成分科 | 强检 | \ |  |  |
| 6 | 多通道移液器 | 2 |  | 质管科，检验科2 |  | \ |  |  |
| 7 | 尘埃粒子计数仪 | 1 | 苏州宏瑞公司 | 质管科 | 送政府检测机构 | 尘埃数目，0.5粒径 |  |  |
| 8 | 多功能温场测试仪 | 1 | 成都科宝ASM-6428 | 质管科 | 送政府检测机构 | \ |  |  |
| 9 | 半/全自动生化仪 | 18 | 德国 POBERT RIELE 爱康等 | 质管科、采血一科、采血二科 |  | \ |  |  |
| 10 | 精密ph计 | 1 | 上海雷磁PHS-3C | 质管科 | 送政府检测机构 | ph 检定 |  |  |
| 11 | 架盘天平 | 30 |  | 成分科，采血一科、采血二科 |  | 检定 |  |  |
| 12 | 配平仪 | 1 | ES5000-6S | 成分科 |  | \ |  |  |
| 13 | 洁净工作台 | 1 | SW-CJ-2FD | 检验科 |  | 常规测试 |  |  |
| 14 | 生物安全柜 | 4 | 苏静集团安泰公司等 | 检验科3，质管科1 |  | \ |  |  |
| 15 | 电子温度计 | 54 |  | 业务科室 |  | \ |  |  |
| 16 | 全自动血细胞分析仪 | 2 | 迈瑞 BC-3000plus BC-280 | 质管科1 采血二科 1 |  | \ |  |  |
| 17 | 电子天平称 | 1 | 福州华志MAX=1000g,e=10g,d=1mg | 质管科 |  | \ |  |  |
| 18 | 紫外强度检测仪 | 2 | 深圳林上科技 SE250 | 质管科 |  | \ |  |  |
| 19 | 普美温度巡检仪 | 1 | DC5508U | 质管科 |  | \ |  |  |
| 20 | 砝码（组） | 4 | 1G-2KG | 质管科、采血一科、采血二科 |  | \ |  |  |
| 21 | 温湿度表 | 73 |  | 业务科室 |  | \ |  |  |
| 22 | 移液器 | 50 |  | 业务科室 |  | \ |  |  |
| 23 | 移液器（精密） | 1 |  | 业务科室 | 送政府检测机构 | \ |  |  |
| 24 | FJ1200环境级X y辐射测量仪 | 1 |  | 总务科 | 送政府检测机构 | \ |  |  |
| 25 | FJ2000 X y个人剂量仪 | 1 |  | 总务科 | 送政府检测机构 | \ |  |  |
| 26 | 医废称 | 1 |  | 总务科 |  | \ |  |  |