附表：需检测的设备明细

	序号
	名称
	数目
	规格型号
	使用科室
	检定/校准方式
	校准参数
	单价
	小计

	1
	台式血压计
	28
	鱼跃
	采血一科、采血二科
	强检（6个月一次）
	\
	
	

	2
	压力表
	3
	0-0.4Kpa
	消毒供应室
	强检（6个月一次）
	\
	
	

	3
	电子血压计
	35
	YE655D,hem-7133，HEM-1000等
	业务科室
	强检
	\
	
	

	4
	采血称
	70
	CZK-IIC
	采血一科、采血二科
	强检
	\
	
	

	5
	电子称
	7
	
	成分科
	强检
	\
	
	

	6
	多通道移液器
	2
	
	质管科，检验科2
	
	\
	
	

	7
	尘埃粒子计数仪
	1
	苏州宏瑞公司
	质管科
	送政府检测机构
	尘埃数目，0.5粒径
	
	

	8
	多功能温场测试仪
	1
	成都科宝ASM-6428
	质管科
	送政府检测机构
	\
	
	

	9
	半/全自动生化仪
	6
	德国 POBERT RIELE

爱康等
	质管科、采血一科、采血二科
	
	\
	
	

	10
	精密ph计
	1
	上海雷磁PHS-3C
	质管科
	送政府检测机构
	ph 检定
	
	

	11
	架盘天平
	6
	
	成分科，采血一科、采血二科
	
	检定
	
	

	12
	配平仪
	1
	ES5000-6S
	成分科
	
	\
	
	

	13
	洁净工作台
	2
	SW-CJ-2FD
	检验科
	
	常规测试
	
	

	14
	生物安全柜
	3
	苏静集团安泰公司等
	检验科3，质管科1
	
	\
	
	

	15
	电子温度计
	61
	
	业务科室
	
	\
	
	

	16
	全自动血细胞分析仪
	2
	迈瑞 BC-3000plus

BC-280
	质管科1 采血二科 1
	
	\
	
	

	17
	电子天平称
	3
	福州华志MAX=1000g,e=10g,d=1mg
	质管科
	
	\
	
	

	18
	紫外强度检测仪
	2
	深圳林上科技  SE250
	质管科
	
	\
	
	

	19
	普美温度巡检仪
	1
	DC5508U
	质管科
	
	\
	
	

	20
	砝码（组）
	3
	1G-2KG
	质管科、采血一科、采血二科
	
	\
	
	

	21
	温湿度表
	68
	
	业务科室
	
	\
	
	

	22
	移液器
	51
	
	业务科室
	
	\
	
	

	23
	移液器（精密）
	3
	
	业务科室
	送政府检测机构
	\
	
	

	24
	FJ1200环境级X y辐射测量仪
	1
	
	总务科
	送政府检测机构
	\
	
	

	25
	FJ2000 X y个人剂量仪
	1
	
	总务科
	送政府检测机构
	\
	
	

	26
	医废称
	1
	
	总务科
	
	\
	
	


